Oblasti použití Bacillol® AF:

- Bacillol® AF je vhodný pro rychlou dezinfekci povrchů odolných vůči alkoholu postřikem a otřením, především tam, kde je kromě rychlého účinku kladen i požadavek na zaschnutí bez zanechání jakýchkoliv reziduí, jako např.na zdravotnické pomůcky specifikované zákonem o zdravotnických prostředcích, pro dezinfekci zubařských koncovek, v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

- Návod k použití a dávkování:

- dostatečným množstvím přípravku otřete dezinfikovaný povrch, zajistěte, aby byl celistvě pokryt

- k aplikaci přípravku Bacillol® AF z láhve 500 ml je určen univerzální pistolový rozprašovač

- množství použitého roztoku nesmí překročit 50 ml na m2

- celkové množství aplikované v místnosti nesmí převýšit 100 ml na m2 plochy místnosti

- dezinfekci je možno provádět, jen pokud v místnosti nejsou přítomny žádné hořlavé páry nebo plyny (např. benzín, éter)

- pokud není možno zcela odpojit elektrické zařízení od napětí, je třeba zajistit, aby na něm nedošlo k žádnému spínání, hlavně automatickému

- horké plochy musí být dostatečně vychladlé

- během postřiku dezinfekčním prostředkem je třeba udržovat v provozu větrání (klimatizaci)

- zvláštní upozornění: nepoužitelné pro akrylové sklo (plexisklo) a barvy rozpustné v alkoholu

- v případě citlivých ploch provést zkoušku odolnosti na nenápadném místě

- dezinfekční přípravky používejte bezpečně

- před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo informační leták přípravku

- Bezpečnostní listy:   Bacillol® AF